# INMOBILIARIA JUAN FANNING S.A.C

Anexo 1

GENERAL CORDOVA 484, MIRAFLORES

GENERALIDADES

Exclusivo Edificio de 15 departamentos, de finos acabados, ubicado en General Cordova 484, Miraflores.

El proyecto cuenta con 15 departamentos de :

13    Departamentos Flats desde 90 m2 hasta 150 m2.

02   PH duplex de 184 m2 mas 76 m2 terrazas.

29   Estacionamientos Paralelos en Semi Sótano y Sótanos.

03   Estacionamientos de visitantes en el interior y depósitos.

El edificio cumple con el reglamento distrital, reglamento de defensa civil, inspección de bomberos y Reglamento Nacional de Construcciones.

OBRAS ANTERIORES

1.- Edificio esquina Juan Fanning 621 con calle Alcanfores – Miraflores.

2.- Edificio esquina Av. La Paz 1395 con calle San Ignacio de Loyola – Miraflores.

3.- Edificio Calle Manuel Tovar 644 – Miraflores.

4.- Edificio Calle Manuel Tovar 656 – Miraflores.

5.- Edificio Manuel Olaechea 120 – San Isidro.

6.- Edificio Calle Lord Nelson 435 – Miraflores.

7.- Edificio El Rosario 151 - Miraflores.

8.- Edificio Las Acacias 250 - Miraflores.

9.- Edificio Enrique Meiggs 214 - Miraflores.

10.- Ediicio General Córdova 344 – Miraflores

11.- Edificio Vicealmirante Carbajal 139 – Miraflores.

ESPECIFICACIONES

EQUIPAMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO

- Ascensor para 8 personas Marca Orona.

- Equipos contraincendios

- Equipos extraccion de monóxidos

- Escalera presurisada.

- Camaras de vigilancia.

- Ascensor para discapacitados.

- Suministro de agua potable mediante cisterna en sótano, bombas de presion constante.

- Porton de garaje con apertura a control remoto (1u).

- Intercomunicador en cada departamento.

- Incluye entubado para TV cable.

- Incluye entubado para telefono.

- Incluye artefactos de iluminación en areas comunes.

- Luces de emergencia en areas comunes.

- Medidores independientes de luz y agua.

EQUIPAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO

- Plancha electrica cocina empotrada de 4 horillas

- Campana extractora (recirculante)

- Horno electrico empotrado

- Horno microondas

- Instalacion para futuro aire acondicionado en dormitorio principal

REVESTIMIENTO Y ENCHAPE DE PAREDES

- Estacionamientos: paredes solaqueadas y pintadas.

- Pisos superiores: paredes tarrajeadas, empastadas y pintadas con pintura supermate.

- Baños: Enchape porcelanato hasta h= 2.30

  - Principal: porcelanato de .60 x 60

  - Secundario: porcelanato de .60 x .60

  - Visitas: contrazocalo de madera de 4” y pintura empastado.

  - Servicio: Ceramico de .30 x .60

- Cocinas: porcelanato entre mueble alto y bajo. Ceramico blanco economico detrás de muebles altos y bajos.

- Patio lavandería: cerámico de .30 x .60 en muros a 1.20 de alto.

- Dormitorio de servicio: porcelanato de .60 x .60 con contrazocalo de  .10 de alto.

- Patios y terrazas: porcelanato de .60 x .60 contrazocalo de .10 de alto.

REVESTIMIENTO Y ENCHAPE DE PISOS

- Estacionamientos y depósitos: cemento frotachado.

- Ingreso edificio exterior: piso de Laja arenada o pizarra

- Ingreso edificio interior: porcelanato 60 x 60.

- Escalera: combinación de porcelanato de .60 x .60 con filetes de cemento o terrazo lavado.

- Baños:

  - Principal: porcelanato de .60 x 60

  - Secundario: porcelanato de .60 x .60

  - Visitas: porcelanato .60 x .60

  - Servicio: porcelanato de .60 x .60

- Cocina y patio lavandería: porcelanato 60 x 60

- Sala-comedor, pasillo a dormitorios: Madera estructurada.

- Dormitorios: Madera estructurada.

- Dormitorio de servicio: porcelanato de .60 x .60

- Patios Primer Piso: porcelanato de .60 x 60

- Terrazas y balcones: porcelanato de .60 x 60

- Escaleras de subida en duplex: estructura cemento con pasos y contrapasos de madera pumaquiro.

APARATOS SANITARIOS

- Inodoro Trebol blanco o similar.

- Ovalin blanco .

- Tablero vidrio con ovalin para sobreponer Trebol o similar (Baño de visitas).

- Aparatos baño de servicio: Trebol modelo económico de primera color blanco.

- Lavadero de acero inoxidable  de 1 poza de .80 de ancho en cocina marca       Record o similar.

- Fregadero de ropa ceramico Amazonas en patio lavandería.

GRIFERIA

- Griferia Vainsa Artic.

- Grifos de ½” en lavadora.

ALUMINIO Y VIDRIOS

- Vidrios laminados con marcos de aluminio color negro.

- Zona de servicio y baños, vidrios templados arenados.

CARPINTERIA DE MADERA

- Puertas principales contraplacadas bruñadas de MDF color blanco pintadas con poliuretano blanco.

- Puertas interiores contraplacadas MDF bruñadas de madera pintadas con poliuretano blanco.

- Zocalos: de 4”x ½” de madera.

- Puertas de closets de melamine con marco de aluminio corredizas y/o batientes

- Puertas de depósitos: contraplacadas con persiana en la parte inferior, pintadas con poliuretano gris claro.

CERRAJERIA

- Cerraduras de pomo marca LGO o similar.

- Bisagras: de aceradas marca Stanley o similar.

- Puertas de closets: sistema batiente y/o corredizo (segun diseno en plano).

MUEBLES

- Muebles bajos en melamine tipo madera y altos hasta el techo de melamine blanco en cocina. Muebles bajos incluyen una bateria de cajones. Muebles altos incluyen una repisa interior. Tapacanto grueso.

- Tableros de Cocina: granito.

- Tableros de marmol con ovalin de embutir.

- Muebles de closet solo en dormitorios: de melamine color blanco. Incluyen cajoneras,  repisas y colgado.

- Muebles de baño donde corresponda de melamine color blanco.

ACCESORIOS DE BAÑOS

- Espejos  sobre lavatorios (no incluye baño de servicio).

* NOTA: Todos los acabados antes descritos podrían variar según disponibilidad del mercado al momento de su compra, buscándose en este caso alternativas similares.